ТЗ на двух мониторную диагностическую DICOM станцию

|  | Наименование | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двух мониторная рабочая DICOM станция, в том числе: | 1шт. | Наличие |
| 1.1. | Диагностическая, двух мониторная рабочая DICOM станция для 2D (двухмерной) обработки и визуализации медицинских DICOM изображений высокого разрешения и PDF документов в моноблочном исполнении, включающая: | 1шт. | Наличие |
| 1.1.2 | - 4-х ядерный процессор частотой 2,6GHz, не менее |  | Наличие |
| 1.1.3 | - оперативная память DDR3 объемом 4GB, не менее |  | Наличие |
| 1.1.4 | - сетевая плата 1Gb/s, не менее |  | Наличие |
| 1.1.5 | - 2-е сетевые платы, одна из которых 1Gb/s, не менее |  | Наличие |
| 1.1.6 | - профессиональный графический адаптер на 2-а Dual Link DVI канала с разрешением каналов 1920x1200 и 2560x1600 пикселей, не менее |  | Наличие |
| 1.1.7 | - системный жесткий диск на 1TB, не менее |  | Наличие |
| 1.1.8 | - DICOM Сервер на 1TB (2TB в RAID-1), не менее |  | Наличие |
| 1.1.9 | - DICOM Хранилище на 1TB (2TB в RAID-1), не менее |  | Наличие |
| 1.1.10 | - оптический привод DVD-RW, не менее |  | Наличие |
| 1.1.11 | - беспроводный комплект устройств ввода (клавиатура + мышь) |  | Наличие |
| 1.1.12 | - сдвоенная операционная система: - 1. Mac OS X Snow Leopard для работы в интернете, - 2. Windows XP Pro x86 RE SP3 для DICOM сети, не менее |  | Указать наличие каждой |
| 1.1.13 | Пакет офисных приложений для документов в формате Word, Excel, PDF |  | Наличие |
| 1.2 | 27" 3.5Mpix LCD монитор со светодиодной подсветкой, форматом 2560x1440 пикселей, угол обзора 178°/178°, на матрице H-IPS, не менее | 1шт. | Наличие |
| 1.3 | 24" LCD монитор на со светодиодной подсветкой, форматом 1920х1200 пикселей, угол обзора 178°/178°, матрице H-IPS, не менее | 1шт. | Наличие |
| 1.4 | 5-ти портовый 1Gb/s сетевой коммутатор | 1шт. | Наличие |
| 1.5 | Шестицветный струйный фото принтер формата A4 для печати DICOM изображений, с разрешением, не менее | 1шт. | Наличие |
| 2. | База данных рабочей DICOM станции |  | Наличие |
| 2.1 | Возможность интеграции в PACS систему с медицинскими DICOM аппаратами и DICOM серверами |  | Наличие |
| 2.3 | Клиент-серверная база данных пациентов DICOM сервера |  | Наличие |
| 2.4 | Графический интерфейс управления базой данных пациентов |  | Наличие |
| 2.5 | Графическая навигация по DICOM сериям, находящихся в DICOM Хранилище под управлением базы данных |  | Наличие |
| 2.6 | Поддержка русского и английского языка для записей в базе |  | Наличие |
| 2.7 | Возможность создания учетных записей пациентов в базе данных с минимальным набором демографических данных, описанных в стандарте DICOM 3.0 (* указаны обязательные поля): |  | Наличие |
| 2.7.1 | - ID пациента * |  | Наличие |
| 2.7.2 | - ФИО пациента * |  | Наличие |
| 2.7.3 | - Дата рождения пациента * |  | Наличие |
| 2.7.4 | - Пол пациента * |  | Наличие |
| 2.7.5 | - ФИО пациента при рождении* |  | Наличие |
| 2.7.6 | - Рост пациента |  | Наличие |
| 2.7.7 | - Вес пациента |  | Наличие |
| 2.7.8 | - Адрес регистрации |  | Наличие |
| 2.7.9 | - Адрес проживания |  | Наличие |
| 2.7.10 | - Место работы |  | Наличие |
| 2.7.11 | - Страховая компания |  | Наличие |
| 2.7.12 | - Группа риска |  | Наличие |
| 2.7.13 | - Военная обязанность |  | Наличие |
| 2.8 | Поиск пациентов в базе данных: |  | Наличие |
| 2.8.1 | - поиск в базе данных по ID пациента |  | Наличие |
| 2.8.2 | - контекстный поиск в поле ФИО по вхождению нескольких букв в любом месте ФИО |  | Наличие |
| 2.9 | Масштабируемость (наращиваемость) DICOM Хранилищ, работающих под управлением базы данных |  | Наличие |
| 2.10 | Возможность создания Временных DICOM Хранилищ, находящихся под управлением базы данных, для быстрого доступа пользователей к DICOM сериям пациентов |  | Наличие |
| 2.11 | Администрирование санкционированного доступа пользователей к базе данных, согласно присвоенным им ролям |  | Наличие |
| 2.12 | Раздельный, санкционированный доступ к функциям технического и медицинского администрирования базы данных |  | Наличие |
| 2.13 | Возможность переноса DICOM Хранилищ на новую аппаратную платформу администратором системы при сервисных работах |  | Наличие |
| 2.14 | Навигация по DICOM файлам и сериям вне базы данных: |  | Наличие |
| 2.14.1 | - навигация по DICOM сериям и файлам, находящихся на локальном DICOM сервере, оптическом носителе или в доступных директориях |  | Наличие |
| 2.14.2 | - разбор DICOM файлов по сериям при отсутствии DICOMDIR |  | Наличие |
| 2.14.3 | - просмотр основных параметров DICOM файлов при навигации, включая значимый кадр |  | Наличие |
| 2.14.4 | - визуальное отображение значимых кадров DICOM серии или файла при навигации вне базы данных |  | Наличие |
| 2.14 | Возможность просмотра значимых кадров DICOM серий и быстрой навигации по исследованиям и документам пациента, находящихся в базе данных |  | Наличие |
| 2.15 | Наличие DICOM библиотеки для работы с DICOM файлами, с поддержкой: GE, Philips, Siemens, Picker, Toshiba, Villa, Agfa, Kodak, InfiMed, Camtronics, Acuson, ATL, Hewlett-Packard |  | Наличие |
| 2.16 | Поддержка DICOM изображений следующих модальностей: |  | Наличие |
| 2.16.1 | - Рентгенодиагностики (RF, CF, DF, VF, CR, DR) |  | Наличие |
| 2.16.2 | - Ангиографических исследований (XA, DSA, AS) |  | Наличие |
| 2.16.3 | - Маммографических исследований (MG) |  | Наличие |
| 2.16.4 | - Компьютерной Томографии (CR) |  | Наличие |
| 2.16.5 | - Позитронно-Эмиссионной Томографии (PET) |  | Наличие |
| 2.16.6 | - Магнитно-Резонансной Томографии (MR, MA) |  | Наличие |
| 2.16.7 | - Изотопная Томографии (NM) |  | Наличие |
| 2.16.8 | - Ультразвуковых исследований (US, EC) |  | Наличие |
| 2.16.9 | - Прочих исследований (DM, SM, OT, …) |  | Наличие |
| 2.17 | Функции работы с “DICOMDIR” оптических DICOM дисков |  | Наличие |
| 2.18 | Функции импорта DICOM серий и файлов в базу данных |  | Наличие |
| 2.19 | Функции сохранения в базе данных комментариев к каждой DICOM серии |  | Наличие |
| 2.20 | Функции сохранения в базе данных нескольких описаний процессов обработки для каждой DICOM серии |  | Наличие |
| 2.21 | Функции записи на оптический диск: |  | Наличие |
| 2.21.1 | - поддержка оптических дисков формата DVD |  | Наличие |
| 2.21.2 | - выбранных DICOM серий и файлов |  | Наличие |
| 2.21.3 | - программы просмотра записанных DICOM серий и файлов |  | Наличие |
| 2.21.4 | - обработанных изображений (результатов диагностики) |  | Наличие |
| 2.21.5 | - сопровождающих документов |  | Наличие |
| 3. | DICOM Сервер рабочей DICOM станции |  | Наличие |
| 3.1 | Прием DICOM файлов от медицинских аппаратов без изменения и без конвертирования исходных данных |  | Наличие |
| 3.2 | Восстановления базы данных DICOM Сервера при сбое по находящимся в ней DICOM файлам (обязательно) |  | Наличие |
| 3.3 | Возможность работы с DICOM файлами, созданными на аппаратах фирм: GE, Philips, Siemens, Picker, Toshiba, Shimadzu, Villa, InfiMed, Camtronics, EOS, Acuson, ATL, Hewlett-Packard, Agfa, Canon, FujiFilm, Kodak, Sony, … |  | (указать какие поддержи-ваются) |
| 3.4 | Поддержки DICOM изображений следующих модальностей: |  |  |
| 3.4.1 | - Рентгенодиагностики (RF, CF, DF, VF, CR, DR) |  | Наличие |
| 3.4.2 | - Ангиографических исследований (XA, DSA, AS) |  | Наличие |
| 3.4.3 | - Маммографических исследований (MG) |  | Наличие |
| 3.4.4 | - Компьютерной Томографии (CR) |  | Наличие |
| 3.4.5 | - Магнитно-Резонансной Томографии (MR, MA) |  | Наличие |
| 3.4.6 | - Позитронно-Эмиссионной Томографии (PET) |  | Наличие |
| 3.4.7 | - Изотопная Томографии (NM) |  | Наличие |
| 3.4.8 | - Ультразвуковых исследований (US, EC) |  | Наличие |
| 3.4.9 | - Прочих исследований (DM, SM, OT) |  | Наличие |
| 3.5 | Поддержка DICOM файлов со следующими форматами представления и сжатия (по стандарту DICOM 3.0): |  | Наличие |
| 3.5.1 | - LittleEndianImplicit 1.2.840.10008.1.2 |  | Наличие |
| 3.5.2 | - LittleEndianExplicit 1.2.840.10008.1.2.1 |  | Наличие |
| 3.5.3 | - BigEndianExplicit 1.2.840.10008.1.2.2 |  | Наличие |
| 3.5.4 | - JPEGBaseLine1 1.2.840.10008.1.2.4.50 |  | Наличие |
| 3.5.5 | - JPEGExtended2and4 1.2.840.10008.1.2.4.51 |  | Наличие |
| 3.5.6 | - JPEGSpectralNH6and8 1.2.840.10008.1.2.4.53 |  | Наличие |
| 3.5.7 | - JPEGFulllNH10and12 1.2.840.10008.1.2.4.55 |  | Наличие |
| 3.5.8 | - JPEGLosslessNH14 1.2.840.10008.1.2.4.57 |  | Наличие |
| 3.5.9 | - JPEGLossless 1.2.840.10008.1.2.4.70 |  | Наличие |
| 3.5.10 | - JPEGLS_Lossless 1.2.840.10008.1.2.4.80 |  | Наличие |
| 3.5.11 | - JPEGLS_Lossy 1.2.840.10008.1.2.4.81 |  | Наличие |
| 3.5.11 | - RLELossless 1.2.840.10008.1.2.5 |  | Наличие |
| 4. | Редактор PDF документов с МКБ-10 |  | Наличие |
| 4.1 | Графический редактор (Генератор) шаблонов документов в формате PDF |  | Наличие |
| 4.2 | Создание и сохранение шаблонов PDF документов в клиент-серверной базе данных |  | Наличие |
| 4.3 | Редактор PDF документов для создания описаний, заключений, диагнозов и других элементов истории болезни |  | Наличие |
| 4.4 | Возможность включения до 4-х выбираемых обработанных кадров в PDF документы |  | Наличие |
| 4.5 | Сохранение созданных PDF Документов в клиент-серверной базе данных |  | Наличие |
| 4.6 | Хранилище PDF Документов, работающих под управлением клиент-серверной базы данных пациентов |  | Наличие |
| 4.7 | База данных международной классификации болезней МКБ-10 |  | Наличие |
| 4.7.1 | Поиск коду в базе данных МКБ-10 |  | Наличие |
| 4.7.2 | Контекстный поиск по содержимому поля “диагноз”в базе данных МКБ-10 |  | Наличие |
| 4.7.3 | Функция импорта в PDF документ нескольких формализованных диагнозов из базы данных МКБ-10 одновременно |  | Наличие |
| 5. | Конвертер графических файлов в DICOM формат |  | Наличие |
| 5.1 | Поддержка клиент-серверной базы данных пациента для корректного внесения его данных в создаваемый DICOM файл |  | Наличие |
| 5.2 | Возможность прямоугольной обрезки изображения |  | Наличие |
| 5.3 | Возможность поворота изображений на (+/- 90°)*n |  | Наличие |
| 5.4 | Зеркальное отображение по горизонтали |  | Наличие |
| 5.5 | Зеркальное отображение по вертикали |  | Наличие |
| 5.6 | Возможность конвертации из 16-ти битных TIFF файлов |  | Наличие |
| 5.7 | Возможность конвертации графических файлов в DICOM стандарт со сжатием без потерь (LossLess кодирование) |  | Наличие |
| 6. | Обработка 16-ти битных радиологических изображений |  | Наличие |
| 6.1 | Динамическая потоковая 16-ти битная обработка реального времени DICOM кадров форматом 1024x1024 при скорости визуализации до 25/30 кадров/сек, не менее |  | Наличие |
| 6.1.1 | - петлевой просмотр потока обработанных кадров в прямом и обратном направлениях |  | Наличие |
| 6.1.2 | - регулирование скорости петлевого просмотра в прямом и обратном направлениях |  | Наличие |
| 6.1.3 | - пошаговый просмотр обработанных кадров в прямом и обратном направлениях |  | Наличие |
| 6.2 | Режим DSA обработки реального времени |  | Наличие |
| 6.2.1 | - динамическая 16-ти битная DSA обработка и визуализация реального времени DICOM кадров форматом 1024*1024 со скоростью до 25/30 кадров/сек, не менее |  | Наличие |
| 6.2.2 | - 16-ти битная динамическая маска для режима DSA |  | Наличие |
| 6.2.3 | - наложение реального времени 16-ти битных кадров DSA обработки на текущие 16-ти битные кадры DICOM серии |  | Наличие |
| 6.2.4 | - петлевой DSA просмотр в прямом и обратном направлениях |  | Наличие |
| 6.2.5 | - регулирование скорости петлевого DSA просмотра в прямом и обратном направлениях |  | Наличие |
| 6.2.6 | - пошаговый DSA просмотр обработанных кадров в прямом и обратном направлениях |  | Наличие |
| 6.3 | Многокадровая параллельная 16-ти битная обработка и визуализация выбранной последовательности кадров в DICOM серии (создание “Мультикадра”) |  | Наличие |
| 6.8 | 16-ти битная обработка и визуализация реального времени кадров высокого разрешения форматом до 16536*16536, не менее |  | Наличие |
| 6.9 | Полномасштабный просмотр и качественная визуализация при масштабировании изображений высокого разрешения |  | Наличие |
| 6.10 | Функции обработки DICOM изображений: |  | Наличие |
| 6.10.1 | - 16-ти битные матричные фильтры взвешенной фильтрации, до 3-х фильтров последовательно, не менее |  | Наличие |
| 6.10.2 | - 16-ти битные LUT преобразования реального времени, до 3-х последовательно, не менее: |  | Наличие |
| 6.10.2.1 | - линейный LUT реального времени с независимым верхним и нижним регулятором (DICOM Windows / Level) |  | Наличие |
| 6.10.2.2 | - регулируемый логарифмический LUT реального времени |  | Наличие |
| 6.10.2.3 | - регулируемый S-образный LUT реального времени |  | Наличие |
| 6.10.3 | - 16-ти битный DICOM LUT реального времени |  | Наличие |
| 6.10.4 | - Функции преобразования негатив-позитив |  | Наличие |
| 6.10.5 | - Зеркальное преобразование по горизонтали |  | Наличие |
| 6.10.6 | - зеркальное преобразование по вертикали |  | Наличие |
| 6.11 | Обработка изображений в выбираемой зоне интереса |  | Наличие |
| 6.11.1 | - обработка в выбираемой пользователем области интереса кадров форматом до 8196*8196 pix: |  | Наличие |
| 6.11.1.1 | - два 16-ти битных взвешенных фильтра последовательно |  | Наличие |
| 6.11.1.2 | - функция автоматической нормализации изображений |  | Наличие |
| 6.11.1.3 | - отображение гистограммы выбранной области интереса |  | Наличие |
| 6.11.1.4 | - просмотр серии кадров с регулируемой скоростью в обоих направлениях с обработкой реального времени в выбранной зоне интереса |  | Наличие |
| 6.11.1.4 | - пошаговое перемещение по кадрам серии в обоих направлениях с обработкой реального времени в выбранной зоне интереса |  | Наличие |
| 6.11.1.5 | - преобразование негатив-позитив реального времени |  | Наличие |
| 6.11.1.6 | - масштабирование изображений высокого разрешения с использованием функций качественной фильтрации кадров |  | Наличие |
| 6.13 | Создание и запись нескольких процессов обработки каждой DICOM серии в клиент-серверную базу данных |  | Наличие |
| 6.14 | Измерение параметров изображений: |  | Наличие |
| 6.14.1 | - возможность создания группы измеренных параметров для каждого кадра DICOM серии |  | Наличие |
| 6.14.2 | - линейные измерения с нанесением размеров на изображениях |  | Наличие |
| 6.14.3 | - изменение отрезков прямой линии с калибровкой расстояний по известным линейным размерам объектов изображений |  | Наличие |
| 6.14.4 | - создание прямоугольной, овальной или полигональной областью интереса |  | Наличие |
| 6.14.5 | - изменение в области интереса с нанесением значений: |  | Наличие |
| 6.14.5.1 | - площади зоны интереса |  | Наличие |
| 6.14.5.2 | - средней плотности пикселей в зоне интереса |  | Наличие |
| 6.14.5.4 | - среднеквадратичного отклонения плотности пикселей |  | Наличие |
| 6.14.6 | - угловые измерения с нанесением значений: сходящегося угла и разнесенного угла |  | Наличие |
| 6.14.7 | - нанесение указательных стрелок на изображение |  | Наличие |
| 6.14.8 | - нанесение произвольных текстовых сообщений на кадр Изображения |  | Наличие |
| 6.15 | Сохранение всех результатов измерений для каждой DICOM серии в базе данных для последующего просмотра |  | Наличие |
| 6.16 | Сохранение отдельных обработанных DICOM кадров или выбранных кадров DICOM серии в формате TIFF |  | Наличие |
| 6.17 | Вызов обработанного DICOM кадра в модуль печати и сохранением его для дальнейшего просмотра в формате TIFF |  | Наличие |
| 6.18 | Поддержка 2-х или 3-х мониторной (и более) конфигурации системы визуализации DICOM изображений |  | Наличие |
| 6.19 | Печать DICOM изображений |  | Наличие |
| 6.19.1 | - многокадровая печать под управлением операционной системы на принтерах высокого разрешения с произвольным расположением и масштабированием кадров на макете печати. |  | Наличие |
| 6.19.2 | - многократная произвольная обрезка каждого кадра на макете печати. |  | Наличие |
| 6.19.3 | - возможность добавления ранее обработанных кадров в макет печати |  | Наличие |
| 6.19.4 | - печать кадров форматом до 16536*16536 pix |  | Наличие |
| 6.19.5 | - возможность предпечатной дообработки каждого кадра для нормализации изображения печати |  | Наличие |
| 6.19.6 | - возможность расположения не менее 16 кадров на одном листе выбранного формата. |  | Наличие |
| 6.19.7 | - наличие “Wisiwing” печати как для Windows печати, так и для DICOM принтера (как изображено на экране монитора, так и отображено на распечатке принтера). |  | Наличие |