### Визуализация при печати в модуле SView-Print.

Модуль ViewPrint предназначен для просмотра и дополнительной обработки изображения, идущего на печать в принтер.

- Свободный выбор отобранных (обработанных) кадров под печать, произведенный ранее.

- Предварительная специализированная обработка изображения под печать.

- Масштабирование и размещение изображения на формате листа печати, возможно размещение от 1-го до 16-ти  изображений на листе формат A4.

- Жесткий, но планируемый, формат документов под принтер, для печати описаний, заключений, диагнозов с набором изображений, полученных при потоковой или зонной обработке,.

На экранных отображениях показаны процессы подготовки (дополнительная обработка) и образы, идущие на печать.

Кадр в верху - пришедший с потоковой обработки изображений, внизу - тот же

кадр прошедший предпечатную обработку - нормализацию и фильтрацию.

Многокадровая печать до 16 кадров формата A4. Выбор на кадре зоны интереса для                            последующего обрезания внешней части. Для каждого кадра устанавливаются:                                                       Zoom, положение, нормализация, фильтрация и яркость.

Кадры черно-белых изображений, пропущенны через предпечатную нормализацию и                              фильтрацию, кадры цветных изображений печатаются без предпечатной обработки.